Правила пожарной безопасности

Республики Беларусь

для учреждений и организаций

системы образования

ППБ 2.27 – 2005

Порядок хранения веществ и материалов

| № п/п | Общие свойства веществ данной группы | Примеры веществ из Типового перечня для средней школы | Условия хранения в школе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взрывчатые вещества | В типовых перечнях не значатся | Вносить в здание школы запрещено |
| 2 | Газы сжатые, сжиженные и растворённые под давлением | В типовых перечнях не значатся | Вносить в здание школы запрещено |
| 3 | Легковоспламеняющиеся жидкости | Диэтиловый эфир, ацетон, бензол, спирт этиловый, толуол, циклогексан, изобутиловый спирт | В лаборантской в металлическом ящике или специальной укладке |
| 4 | Выделяют при взаимодействии с водой легковоспламеняющиеся газы. Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества | Литий, натрий, кальций, карбид кальция. Сера черенковая, фосфор красный | В лаборантской в шкафу под замком или вместе с ЛВЖ. В лаборантской в шкафу под замком |
| 5 | Воспламеняющие (окисляющие) реактивы | Калия перманганат, азотная кислота, нитраты калия и натрия | В лаборантской в шкафу, отдельно от 4-й группы |
| 6 | Повышенная физиологическая активность (ядовитые вещества) | Бром, йод, оксид бария, гидроксид калия, оксид кальция, гидроксид кальция, оксид свинца, дихромат аммония, нитрат бария, хлорид бария | В лаборантской в сейфе (надёжно запирающимся металлическом ящике) |
| 7 | Радиоактивные вещества | В типовых перечнях не значатся | Вносить в здание школы запрещено |
| 8 | Едкие и коррозионные вещества | Кислоты, щёлочи и др. | В лаборантской, на нижних полках вытяжного шкафа |
| 9 | Малоопасные и практически безопасные вещества | Натрия хлорид, сахароза, мел, борная кислота, сульфат магния, сульфат кальция | В классе в запирающихся шкафах или в лаборантской в шкафах |